УТВЕРЖДАЮ	
 		____________________	
 Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 10	
 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
 на освещение дворовой территории	
 Приказ 421 от 04.08.2020 прил. 3.10.3 к=1,1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	шт.	
 	1/8	8	
 2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	
 	4/1	1	
 3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	
 	6/1	1	
 4	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	
 	8/0,08	0,08