Приложение №1 к контракту

от __ _________ 2023 года №___

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонт и усилению фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки) для участия в подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы Великого Новгорода "Создание условий для обеспечения

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

граждан Великого Новгорода" на 2014 - 2024 годы

в многоквартирном доме по адресу: Великий Новгород, улица Парковая дом 18 корпус 4.

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований, сведения и основания для их выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Основание | Необходимость выполнения капитального ремонта и усиления фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки) в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций. |  |
| 1.2 | Заказчик | ООО «Жилтрест» |  |
| 1.3 | Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования городской округ Великий Новгород на 2023 год. |  |
| 1.4 | Вид работ | капитальный ремонт и усиление фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки) в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в многоквартирном доме по адресу: Великий Новгород, улица Парковая дом 18 корпус 4. |  |
| 1.5 | Назначение и основные технико-экономические показатели | Окончательные технико-экономические показатели определяются проектным решением |  |
| 1.6 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | -участок расположен по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, Парковая дом 18 корпус 4 |  |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Одна стадия - «Проектная документация» |  |
| 1.8 | Сроки начала и окончания работ | С даты заключения муниципального контракта - по 22.12.2023 года. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. |  |
| 1.9 | Требования о порядке проведения согласований | Выполнение согласований с заинтересованными организациями — при необходимости углубления сверх нормативного согласовывать с Комитетом гос. Охраны культурного наследия Новгородской области, также при необходимости согласовывать работы в организациях эксплуатирующих инженерные сети; |  |
| 1.10 | Архитектурно- планировочные решения | Предусмотреть: -работы по восстановлению нарушенного грунта по контуру отмостки. |  |
| 1.11 | Требования по определению сметной стоимости строительства | Сметная документация выполнена на основании Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации "МДС 81-35.2004, по СНБ, внесённой в Федеральный реестр сметных нормативов. Сметная документация составляется в текущем уровне цен (в базовом уровне цен на 01.01.2001г. (редакция 2014г.) по данным РЦЦС по Новгородской области. |  |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Концепция |  | -Проектное решение предусматривает выполнение работ по усилению фундамента без вскрытия полов и без выселения собственников (нанимателей) квартир на период проведения работ. -Основная задача - капитальный ремонт и усиление фасада (балконных ограждений) и фундамента (отмостки) в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в многоквартирном доме по адресу: Великий Новгород, улица Парковая дом 18 корпус 4. Работы выполнять без механизированного ударного воздействия с применением страховочный упоров стены; -Сроки и очередность строительства — одна очередь, 2-3 мес.; -Требование по благоустройству — после завершения работ вывоз строительного мусора и восстановление благоустройства прилегающей территории. |
| 2.2 | Требования по разработке частей и разделов проектной документации |  | Проектно-сметная документация разработана. |
| 2.3. | Требования к подготовке рабочей документации. |  | Рабочая документация разработана. |
| 2.4 | Требования к выбору материалов и оборудования |  | При выборе оборудования и материалов, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции, согласно требованиям нормативных документов. Окончательный вид оборудования и материалов, сЗаказчиком. |
| 3. Требования к инженерному обеспечению. |  |  |  |
| 3.1 | Требования по безопасности |  | -Предусмотреть защиту существующих инженерных коммуникаций, попадающих под пятно проводимых работ, -предусмотреть решения по безопасности строительных работ и ограждения строй площадки. |
| 4. Требования к оформлению приема-передачи результата работ: |  |  |  |
| 4.1 | Объем выдаваемой документации, оказываемых услуг и поставляемых товаров |  | По результатам работ Подрядчик передает Заказчику: Акты по форме КС-2, КС-3 |

Директор ООО «Жилтрест»                                                                                         В.Л. Стародумов